Россия, 192029, г. Санкт-Петербург, ул. Дудко, д. 3, тел. +7(812) 347-89-31, тел./факс +7(812) 640-11-28

ОКПО 73361303, ОГРН 1047855026526, ИНН/КПП 7811301851/781101001

Опросный лист для заказа устройств индикации напряжения

серии ИН 3-10 (стационарные указатели напряжения)  6-35 кВ

| Наименование | Информация |
| --- | --- |
|  | Тип, исполнение | Кол-во |
| Тип устройства индикации напряжения серии (по типу блока индикации, доп. информация на сайте www.terma-energo.ru): - ИН 3-10-00 УХЛ3 IP41 - ИН 3-10Р-00 УХЛ3 (с двумя реле «сухой контакт») IP41 - ИН 3-10-02 УХЛ2 IP67 - ИН 3-10-021 УХЛ3 IP41 - ИН 3-10-022 УХЛ2 IP67 - ИН 3-10-03 УХЛ3 IP41 - ИН 3-10Р-03 УХЛ3 (с дополнительным блоком реле) IP41 - ИН 3-10-05 УХЛ3 IP41 - ИН 3-10Р-05 УХЛ3 (с дополнительным блоком реле) IP41 |  |  |
| Исполнение электрода связи. Определяется в зависимости от номинального напряжения, размеров, прочности на изгиб: ИОЭЛ 10-1,5-165-00 ИОЭЛ 10-1,5-165-01 ИОЭЛ 10-1,5-165-02 ИОЭЛ 10-5-165-03 ИОЭЛ 10-5-165-05 ИОЭЛ 10-5-165-07 ИОЭЛ 10-5-165-09 ИОЭЛ 10-1,5-165-50 ИОЭЛ 10-8-127-12 ИОЭЛ 10-8-035-20 ИОЭЛ 20-1,5-127-00 ИОЭЛ 35-1,5-025-00 ИОЭЛ 35-1,5-025-01 |  |  |
| Тип электрода связи: - резистивный - емкостной |  |
| Длины электрических соединительных кабелей в зависимости от размещения блока индикации, электродов связи (и блока реле для ИН 3-10Р-03(-05)) |  |
| Дополнительные условия |  |

Если  в  заявке  указано  только  наименование  устройства  индикации   напряжения, то, по  умолчанию,  устройство  комплектуется резистивными  электродами  связи ИОЭЛ 10-1,5-165-00 на класс напряжения 6(10) кВ  и  соединительными кабелями  длиной  2,5 метра.

Заказчик

Телефон/факс, e-mail                                                                         М.П.