Россия, 192029, г. Санкт-Петербург, ул. Дудко, д. 3, тел. +7(812) 347-89-31, тел./факс +7(812) 640-11-28

ОКПО 73361303, ОГРН 1047855026526, ИНН/КПП 7811301851/781101001

Опросный лист для заказа устройства

Преобразователь  напряжения  сигнальный  ПНС-01 УХЛ3.1

| № | Наименование |  | Информация | Кол- во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное входное напряжение (6; 10; 20; 27,5; 35), кВ |  |  |  |
| 2 | Блок преобразователя (БП). Номинальное выходное напряжение (относительно корпуса), В |  | 100/√3 | - |
| 3 | Погрешность выходного напряжения, % |  | 1,0 | - |
| 4 | Предельная мощность нагрузки на фазу, cosφ не менее 0,8, ВА |  | 2 | - |
| 5 | Исполнение резистивного электрода связи (РЭС). Определяется в зависимости от номинального напряжения, размеров, механической прочности на изгиб: |  |  |  |
|  | ИОЭЛ 6-1,5-165-00 ИОЭЛ 6-1,5-165-01 ИОЭЛ 6-1,5-165-02 ИОЭЛ 6-5-165-03 ИОЭЛ 6-5-165-05 ИОЭЛ 6-5-165-07 ИОЭЛ 6-5-165-09 ИОЭЛ 6-1,5-165-11 ИОЭЛ 6-1,5-165-12 ИОЭЛ 6-5-165-16 ИОЭЛ 6-1,5-165-50 ИОЭЛ 6-8-127-03 ИОЭЛ 6-8-127-12 ИОЭЛ 6-8-035-20 ИПЭЛ 6-188-08 ИОЭЛ 20-1,5-127-00 ИОЭЛ 20-1,5-127-01 ИПЭЛ 20-188-11 ИОЭЛ 27-1,5-025-00 ИОЭЛ 35-1,5-025-00 ИОЭЛ 35-1,5-025-01 | ИОЭЛ 10-1,5-165-00 ИОЭЛ 10-1,5-165-01 ИОЭЛ 10-1,5-165-02 ИОЭЛ 10-5-165-03 ИОЭЛ 10-5-165-05 ИОЭЛ 10-5-165-07 ИОЭЛ 10-5-165-09 ИОЭЛ 10-1,5-165-11 ИОЭЛ 10-1,5-165-12 ИОЭЛ 10-5-165-16 ИОЭЛ 10-1,5-165-50 ИОЭЛ 10-8-127-03 ИОЭЛ 10-8-127-12 ИОЭЛ 10-8-035-20 ИПЭЛ 10-188-09 ИПЭЛ 15-188-10 |  |  |
| 6 | Длины электрических соединительных кабелей от РЭС к БП в зависимости от взаимного расположения БП и РЭС |  |  |  |
| 7 | Дополнительная опция: встроенный в блок фильтр нулевой последовательности, формирующий сигнал 3U0 |  |  |  |
| 8 | Дополнительные данные |  |  |  |

Заказчик

Телефон/факс, e-mail

Дата