Россия, 192029, г. Санкт-Петербург, ул. Дудко, д. 3, тел. +7(812) 347-89-31, тел./факс +7(812) 640-11-28

ОКПО 73361303, ОГРН 1047855026526, ИНН/КПП 7811301851/781101001

Опросный лист для заказа УДЗ 00 «Радуга-ПСМ»УХЛ3.1

| Наименование | Информация |
| --- | --- |
| Выбор размещения блока контроля и индикации (БКИ): а) на фасаде одной из ячеек; б) в отдельном навесном щите |  |
| Количество блоков дуговой защиты (БДЗ) |  |
| Выбор размещения блоков БДЗ: а) в релейном отсеке каждой ячейки; б) на фасаде (двери) ячейки*; в) в отдельном навесном щите вместе с БКИ |  |
| Количество и длины волоконно-оптических датчиков (ВОД). Стандартные длины: 1,1 м, 1,5 м, 2,5 м** |  |
| Длина электрического кабеля (четыре витых пары) для соединения между блоками БДЗ, БКИ. Поставляется бухтой *** |  |
| Согласование функциональной (логической) схемы, уставок МТЗ/ЗМН, УРОВ |  |
| Согласование схемы размещения БКИ, БДЗ, ВОД по ячейкам |  |
| Дополнительная комплектация (ЗИП и др.) |  |

*     блок БДЗ поставляется в комплекте с кронштейном, рамкой уплотнительной, винтами М4.

**   по согласованию поставка ВОД  другой длины.

*** При размещении блоков БДЗ в отдельном навесном щите, вместе с БКИ, длина кабеля 4м.

Заказчик

Телефон/факс, e-mail

М.П.